Техническое состояние сетей:

Сводные данные об аварийных отключениях и об объеме недопоставленной энергии

Январь-март  2015 г.

| Наименование показателя | Количество |
| --- | --- |
| Количество аварийных отключений | 0 |
| -по вине персонала | 0 |
| -по вине сторонних организаций | 0 |
| Недоотпуск электроэнергии в результате отказов (аварий) | 0 |
| Экономический ущерб, тыс.руб. | 0 |

Апрель – Июнь   2015 г.

| Наименование показателя | Количество |
| --- | --- |
| Количество аварийных отключений | 0 |
| -по вине персонала | 0 |
| -по вине сторонних организаций | 0 |
| Недоотпуск электроэнергии в результате отказов (аварий) | 0 |
| Экономический ущерб, тыс.руб. | 0 |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ОАО «Аэропорт Мурманск»

за  январь-март 2015 года

| Объект | Наимен. оборудования | Установ. мощность, кВт | Снижение мощности, кВт | Вид ремонта | Содержание работ | Условия выполн. отключений | Длительность ремонта |  |  | Дата ремонта |  | Время ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Заявл. в годовом графике | Разреш. в годовом графике | Факт | Нач. | Оконч. | Нач. | Оконч. |
| ТП-2 старое | РУ-10 кВ I CШ | 320 | 160 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на II CШ | - | - | - | 27.03. | 27.03. | 10.00 | 15.00 |

Апрель – Июнь   2015 г.

| Объект | Наимен. оборудования | Установ. мощность, кВт | Снижение мощности, кВт | Вид ремонта | Содержание работ | Условия выполн. отключений | Длительность ремонта |  |  | Дата ремонта |  | Время ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Заявл. в годовом графике | Разреш. в годовом графике | Факт | Нач. | Оконч. | Нач. | Оконч. |
| ТП-3 | РУ-10 кВ II CШ, Т-2 | 320 | 160 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на I CШ |  |  |  | 01.04 | 01.04 | 09.30 | 15.10 |
| ТП-3 | РУ-10 кВ I CШ, Т-1 | 320 | 160 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на II CШ |  |  |  | 02.04 | 02.04 | 10.30 | 14.30 |
| ТП-2 старое | РУ-10 кВ II CШ, Т-2 | 320 | 160 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на I CШ |  |  |  | 06.04 | 06.04 | 10.30 | 13.00 |
| ТП-3 | РУ-10 кВ I CШ, Т-1 | 320 | 160 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на II CШ |  |  |  | 07.04 | 07.04 | 10.00 | 14.10 |
| ТП-2 новое | РУ-10 кВ I CШ, Т-1 | 320 | 160 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на II CШ |  |  |  | 08.04 | 08.04 | 10.00 | 14.15 |
| ТП-22 | РУ-10 кВ II CШ, Т-2 | 500 | 250 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на I1 CШ |  |  |  | 29.04 | 29.04 | 12.00 | 14.15 |
| ТП-22 | РУ-10 кВ I CШ, Т-1 | 500 | 250 | ППР | Ревизия оборудования | Перевод нагрузки на II CШ |  |  |  | 06.05 | 06.05 | 09.00 | 14.30 |