## Диаграмма1
Ряд 1 - П/ст 342
Ряд 2 - Аэропорт Мурманск
Ряд 3 - Сторонние

## Ведомость
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПО А/П МУРМАНСК за 17 июнь 2015 года
|  | Нагрузка , время суток (часы) | [24 empty] | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Ф-3 Ктр=3000 |  | 236.1 | 239.1 | 237.6 | 239.7 | 246.15 | 236.25 | 259.65 | 279.6 | 321.9 | 361.35 | 339.45 | 330.6 | 324.6 | 310.05 | 307.05 | 288.9 | 256.2 | 231.75 | 226.05 | 215.25 | 229.05 | 224.4 | 219.75 | 229.35 | 6389.85 | 0.7368
| ф-6 Ктр=4000 |  | 208.4 | 210.2 | 213.4 | 226.2 | 246.4 | 216.4 | 211.6 | 225.2 | 288.4 | 308.2 | 318.4 | 317.2 | 316.6 | 302.4 | 309.6 | 289.2 | 252.2 | 239.4 | 252.8 | 250 | 240.6 | 233 | 225.6 | 200.6 | 6102 | 0.79852
| ф-15 Ктр=1000 |  | 55.65 | 54.15 | 53.35 | 52.95 | 53.75 | 54.9 | 56.25 | 55.7 | 61.4 | 67.55 | 65.7 | 94.9 | 97.2 | 96.2 | 93.2 | 88.45 | 81.95 | 71.05 | 66.2 | 65.8 | 66.6 | 68 | 68.15 | 71.6 | 1660.65 | 0.71187
ИТОГО: 3,6,15 |  |  | 500.15 | 503.45 | 504.35 | 518.85 | 546.3 | 507.55 | 527.5 | 560.5 | 671.7 | 737.1 | 723.55 | 742.7 | 738.4 | 708.65 | 709.85 | 666.55 | 590.35 | 542.2 | 545.05 | 531.05 | 536.25 | 525.4 | 513.5 | 501.55 | 14152.5 | 0.79398
Мурманский центр ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |  |  | 72.8 | 70.1 | 71.9 | 73.7 | 71.7 | 75.8 | 72.5 | 72.7 | 106.9 | 108.5 | 111 | 105.5 | 110.1 | 106.4 | 117 | 110.8 | 101.5 | 91.4 | 90.5 | 89.1 | 90.3 | 87.7 | 88.9 | 91.2 | 2188 | 0.7792
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Здание перронных бригад (дневное) | 114244 | 114244 | 114244 | 114244 | 114244 | 114244 | 114244 | 114244 | 114251 | 114258 | 114267 | 114280 | 114289 | 114310 | 114320 | 114330 | 114340 | 114350 | 114355 | 114401 | 114406 | 114410 | 114415 | 114415 | 114415
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 171 | 0.15489
ООО "МАП" | Здание перронных бригад (ночное) | 028881 | 028886 | 028892 | 028896 | 028901 | 028907 | 028914 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028922 | 028928 | 028935
| Ктр=1 |  | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 54 | 0.28125
| Учебно лабораторный корпус (дневное) | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011283 | 011284 | 011285 | 011286 | 011287 | 011287 | 011288 | 011289 | 011289 | 011289 | 011289 | 011289 | 011289 | 011289 | 011289
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.25
| Учебно лабораторный корпус (ночное) | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148 | 002148
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МАП" | Лаборатория ЭСТОП (дневное)
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лаборатория ЭСТОП (ночнон)
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Док КА-32 ЩС-1
| КТР-40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Док КА-32 ЩС-2 | 3083.28 | 3083.57 | 3083.9 | 3084.27 | 3084.69 | 3084.91 | 3085.13 | 3085.41 | 3085.88 | 3086.21 | 3086.81 | 3087.52 | 3088.22 | 3088.71 | 3089.3 | 3089.81 | 3090.35 | 3090.61 | 3090.85 | 3090.95 | 3091.16 | 3091.27 | 3091.44 | 3091.58 | 3091.76
| КТР-40 |  | 11.6 | 13.2 | 14.8 | 16.8 | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 18.8 | 13.2 | 24 | 28.4 | 28 | 19.6 | 23.6 | 20.4 | 21.6 | 10.4 | 9.6 | 4 | 8.4 | 4.4 | 6.8 | 5.6 | 7.2 | 339.2 | 0.49765
Итого по ООО "Вертикаль-Т" |  |  | 16.6 | 19.2 | 18.8 | 21.8 | 14.8 | 15.8 | 19.2 | 25.8 | 20.2 | 33 | 61.4 | 57 | 60.6 | 53.6 | 30.4 | 51.6 | 40.4 | 14.6 | 50 | 13.4 | 8.4 | 11.8 | 11.6 | 14.2 | 684.2 | 0.46431
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск" | Ввод 1 | 1621431 | 1621446 | 1621468 | 1621479 | 1621499 | 1621520 | 1621535 | 1621550 | 1621562 | 1621579 | 1621606 | 1621623 | 1621642 | 1621659 | 1621676 | 1621693 | 1621710 | 1621727 | 1621738 | 1621753 | 1621773 | 1621792 | 1621806 | 1621821 | 1621836
| Расход Ктр=1 |  | 15 | 22 | 11 | 20 | 21 | 15 | 15 | 12 | 17 | 27 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 15 | 20 | 19 | 14 | 15 | 15 | 405 | 0.625
| Ввод 1 | 2035509 | 2035539 | 2035568 | 2035595 | 2035622 | 2035650 | 2035678 | 2035707 | 2035735 | 2035758 | 2035787 | 2035807 | 2035833 | 2035857 | 2035882 | 2035908 | 2035932 | 2035954 | 2035971 | 2035990 | 2036016 | 2036025 | 2036054 | 2036076 | 2036096
| Расход Ктр=1 |  | 30 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 23 | 29 | 20 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 17 | 19 | 26 | 9 | 29 | 22 | 20 | 587 | 0.81528
| 2-ой водоподъем ввод-1 дневное | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1189 | 1190 | 1190 | 1191 | 1192 | 1192 | 1193 | 1194 | 1194 | 1195 | 1195 | 1196 | 1197 | 1197 | 1198 | 1198 | 1198
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0.41667
| 2-ой водоподъем ввод-1 ночное | 628 | 628 | 628 | 629 | 629 | 630 | 630 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 632 | 632
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0.16667
| 2-ой водоподъем ввод-2 дневное | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2-ой водоподъем ввод-2 ночное | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск" |  |  | 45 | 51 | 18 | 47 | 29 | 43 | 24 | 20 | 20 | 56 | 17 | 25 | 41 | 22 | 23 | 41 | 19 | 28 | 14 | 26 | 28 | 23 | 17 | 35 | 712 | 0.52976
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЗАО "Аэросервис" | ЩС-2 дневное | 47965 | 47965 | 47965 | 47965 | 47965 | 47965 | 47965 | 47965 | 47968 | 47971 | 47974 | 47977 | 47979 | 47981 | 47982 | 47983 | 47984 | 47985 | 47986 | 47987 | 47988 | 47990 | 47992 | 47993 | 47993
| Ктр=10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 280 | 0.38889
| ЩС-2 ночное | 14579 | 14580 | 14581 | 14582 | 14583 | 14584 | 14585 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14586 | 14587
| Ктр=10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0.33333
| ЩС-1,6,7 дневное | 27253 | 27253 | 27253 | 27253 | 27253 | 27253 | 27253 | 27253 | 27254 | 27255 | 27256 | 27257 | 27258 | 27259 | 27260 | 27261 | 27262 | 27262 | 27263 | 27263 | 27264 | 27264 | 27265 | 27265 | 27265
| Ктр=10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 0.5
| ЩС-1,6,7 Ночное | 004428 | 004428 | 004429 | 004429 | 004430 | 004430 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004431 | 004432
| Ктр=10 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0.16667
| ЩС-3,8 дневное | 020691 | 020691 | 020691 | 020691 | 020691 | 020691 | 020691 | 020691 | 020692 | 020692 | 020693 | 020693 | 020694 | 020694 | 020695 | 020695 | 020696 | 020696 | 020697 | 020697 | 020698 | 020698 | 020699 | 020699 | 020699
| Ктр=10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0.33333
| ЩС-3,8 ночное | 008087 | 008087 | 008088 | 008088 | 008089 | 008089 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008090 | 008091
| Ктр=10 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0.16667
| ЗАО "Аэросервис" |  | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 640 | 0.53333
И.П. Корниенко | Бар 2 этаж | 654849 | 654857 | 654866 | 654874 | 654883 | 654892 | 654900 | 654909 | 654917 | 654926 | 654933 | 654945 | 654953 | 654962 | 654970 | 654980 | 654985 | 654990 | 655006 | 655015 | 655025 | 655037 | 655040 | 655048 | 655055
| Ктр=1 |  | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 16 | 9 | 10 | 12 | 3 | 8 | 7 | 206 | 0.53646
| Бар 1 этаж | 25291 | 25292 | 25293 | 25294 | 25296 | 25297 | 25300 | 25301 | 25303 | 25305 | 25307 | 25309 | 25310 | 25312 | 25314 | 25316 | 25318 | 25319 | 25321 | 25324 | 25325 | 25326 | 25327 | 25328 | 25330
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 0.54167
Бар накопителя
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого: И.П. Корниенко |  | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 6 | 18 | 12 | 11 | 13 | 4 | 9 | 9 | 245 | 0.56713
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ИП Машков Автостоянка | Эл. счетчик в диспетчерской | 40283.3 | 40284.3 | 40285.3 | 40286.5 | 40287.6 | 40288.8 | 40291.1 | 40292.9 | 40293.4 | 40295 | 40296.3 | 40297.8 | 40298.5 | 40300.7 | 40302.1 | 40303.8 | 40304.3 | 40306.4 | 40307.7 | 40309.2 | 40310.9 | 40312.4 | 40313.9 | 40315.2 | 40316.6
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 33.3 | 0.60326
| Эл. счетчик в гараже | 39491.9 | 39492.1 | 39492.4 | 39492.7 | 39493 | 39493.4 | 39493.7 | 39494 | 39494.6 | 39495 | 39495.6 | 39496.7 | 39497.6 | 39498 | 39498.3 | 39498.7 | 39499.5 | 39499.8 | 39500.3 | 39500.7 | 39501.5 | 39501.8 | 39502.1 | 39502.6 | 39503
| Ктр=1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 11.1 | 0.42045
| Итого ИП Машков (Автостоянка) |  | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 2 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 44.4 | 0.71154
В/Ч 2397 | КТП В/ч 2397 |  | 36.583 | 35.211 | 37.165 | 35.853 | 36.184 | 37.781 | 37.679 | 38.365 | 43.143 | 44.735 | 50.729 | 71.636 | 69.911 | 67.368 | 66.117 | 60.981 | 55.849 | 48.482 | 46.931 | 45.15 | 44.321 | 45.613 | 46.589 | 48.581 | 1150.957 | 0.66945
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого сторонние |  |  | 191.183 | 216.811 | 166.365 | 220.753 | 173.284 | 215.981 | 175.479 | 217.965 | 243.243 | 303.135 | 296.729 | 309.736 | 325.211 | 291.068 | 270.617 | 302.681 | 235.149 | 232.282 | 225.331 | 217.15 | 205.821 | 213.913 | 184.889 | 229.781 | 5664.557 | 0.72575
Итого по п/ст 342 без сторонних |  |  | 308.967 | 286.639 | 337.985 | 298.097 | 373.016 | 291.569 | 352.021 | 342.535 | 428.457 | 433.965 | 426.821 | 432.964 | 413.189 | 417.582 | 439.233 | 363.869 | 355.201 | 309.918 | 319.719 | 313.9 | 330.429 | 311.487 | 328.611 | 271.769 | 8487.943 | 0.80519