## Диаграмма1
Начальник сл.ЭСТОП В.С. Балянзин

## Ведомость
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПО А/П МУРМАНСК за 17 декабря 2014 года
|  | Нагрузка , время суток (часы) | [24 empty] | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Ф-3 Ктр=3000 |  | 466.35 | 484.95 | 513.9 | 515.4 | 542.1 | 536.7 | 515.85 | 503.1 | 532.65 | 556.65 | 558.3 | 455.25 | 430.5 | 418.95 | 450.6 | 508.2 | 495.6 | 484.65 | 463.2 | 460.65 | 459.15 | 461.1 | 463.95 | 475.65 | 11753.4 | 0.87717
| ф-6 Ктр=4000 |  | 443.6 | 450.2 | 449 | 437.6 | 444.8 | 437.4 | 441 | 447.4 | 509.6 | 532 | 527.2 | 500.8 | 494.4 | 470.2 | 506.8 | 541.2 | 522.2 | 484 | 467.4 | 455.4 | 459 | 459.4 | 442.4 | 453.4 | 11376.4 | 0.87586
| ф-15 Ктр=1000 |  | 151.35 | 152.9 | 151.9 | 152 | 153.75 | 153.9 | 155.65 | 153.95 | 160.05 | 167.55 | 164.3 | 154.45 | 154.1 | 153.5 | 156.35 | 165.95 | 167.4 | 165.6 | 162.35 | 161.05 | 160.25 | 161.35 | 161.65 | 161.5 | 3802.8 | 0.94569
ИТОГО: 3,6,15 |  |  | 1061.3 | 1088.05 | 1114.8 | 1105 | 1140.65 | 1128 | 1112.5 | 1104.45 | 1202.3 | 1256.2 | 1249.8 | 1110.5 | 1079 | 1042.65 | 1113.75 | 1215.35 | 1185.2 | 1134.25 | 1092.95 | 1077.1 | 1078.4 | 1081.85 | 1068 | 1090.55 | 26932.6 | 0.89332
Мурманский центр ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |  |  | 117.1 | 114 | 116.4 | 115.8 | 113.9 | 117.2 | 114.1 | 121.2 | 153.6 | 162.7 | 158.6 | 154.7 | 154.3 | 150.7 | 154.8 | 151.4 | 137 | 128.5 | 124.4 | 129.7 | 133.4 | 123.1 | 121.1 | 133.4 | 3201.1 | 0.81979
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Здание перронных бригад (дневное) | 103674 | 103674 | 103674 | 103674 | 103674 | 103674 | 103674 | 103674 | 103677 | 103682 | 103688 | 103692 | 103696 | 103701 | 103710 | 103715 | 103720 | 103725 | 103730 | 103735 | 103738 | 103740 | 103742 | 103742 | 103742 | 62715
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0.31481
ООО "Вертикаль-Т" | Здание перронных бригад (ночное) | 026571 | 026572 | 026573 | 026574 | 026575 | 026576 | 026577 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026578 | 026580 | 026581
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.20833
| Учебно лабораторный корпус (дневное) | 010826 | 010826 | 010826 | 010826 | 010826 | 010826 | 010826 | 010826 | 010827 | 010827 | 010827 | 010827 | 010828 | 010828 | 010829 | 010829 | 010829 | 010830 | 010830 | 010830 | 010830 | 010830 | 010830 | 010830 | 010830
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.16667
| Учебно лабораторный корпус (ночное) | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078 | 02078
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Вертикаль-Т" | Лаборатория ЭСТОП (дневное)
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лаборатория ЭСТОП (ночнон)
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Док КА-32 ЩС-1
| КТР-40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Док КА-32 ЩС-2 | 2942.74 | 2942.84 | 2942.97 | 2943.06 | 2943.19 | 2943.3 | 2943.42 | 2943.52 | 2943.7 | 2944.08 | 2944.73 | 2945.28 | 2945.97 | 2946.59 | 2947.19 | 2947.82 | 2948.34 | 2949.01 | 2949.34 | 2949.52 | 2949.76 | 2949.93 | 2950.09 | 2950.3 | 2950.49
| КТР-40 |  | 4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 4 | 7.2 | 15.2 | 26 | 22 | 27.6 | 24.8 | 24 | 25.2 | 20.8 | 26.8 | 13.2 | 7.2 | 9.6 | 6.8 | 6.4 | 8.4 | 7.6 | 310 | 0.468
Итого по ООО "Вертикаль-Т" |  |  | 5 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5 | 30.2 | 20.2 | 32 | 26 | 51.6 | 29.8 | 53 | 30.2 | 25.8 | 51.8 | 18.2 | 12.2 | 12.6 | 8.8 | 8.4 | 10.4 | 8.6 | 468 | 0.36792
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск" | Ввод 1 | 1461386 | 1461417 | 1461445 | 1461472 | 1461505 | 1461536 | 1461572 | 1461604 | 1461632 | 1461664 | 1461699 | 1461735 | 1461767 | 1461801 | 1461834 | 1461870 | 1461908 | 1461936 | 1461976 | 1462008 | 1462048 | 1462076 | 1462107 | 1462136 | 1462167
| Расход Ктр=1 |  | 31 | 28 | 27 | 33 | 31 | 36 | 32 | 28 | 32 | 35 | 36 | 32 | 34 | 33 | 36 | 38 | 28 | 40 | 32 | 40 | 28 | 31 | 29 | 31 | 781 | 0.81354
| Ввод 1 | 1938397 | 1938428 | 1938460 | 1938493 | 1938541 | 1938580 | 1938624 | 1938663 | 1938699 | 1938738 | 1938789 | 1938829 | 1938871 | 1938913 | 1938947 | 1938990 | 1939023 | 1939056 | 1939101 | 1939133 | 1939175 | 1939208 | 1939244 | 1939275 | 1939308
| Расход Ктр=1 |  | 31 | 32 | 33 | 48 | 39 | 44 | 39 | 36 | 39 | 51 | 40 | 42 | 42 | 34 | 43 | 33 | 33 | 45 | 32 | 42 | 33 | 36 | 31 | 33 | 911 | 0.74428
| 2-ой водоподъем ввод-1 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-ой водоподъем ввод-2 | 5686 | 5687 | 5687 | 5687 | 5688 | 5688 | 5689 | 5689 | 5690 | 5690 | 5691 | 5691 | 5692 | 5692 | 5693 | 5693 | 5693 | 5694 | 5694 | 5695 | 5695 | 5696 | 5696 | 5697 | 5697
| Ктр=20 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 220 | 0.45833
Итого: ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск" |  |  | 42 | 60 | 60 | 61 | 70 | 60 | 71 | 44 | 71 | 66 | 76 | 54 | 76 | 47 | 79 | 71 | 41 | 85 | 44 | 82 | 41 | 67 | 40 | 64 | 1472 | 0.72157
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЗАО "Аэросервис" | ЩС-2 дневное | 44218 | 44218 | 44218 | 44218 | 44218 | 44218 | 44218 | 44218 | 44221 | 44224 | 44227 | 44229 | 44231 | 44232 | 44233 | 44234 | 44235 | 44236 | 44237 | 44237 | 44238 | 44238 | 44239 | 44240 | 44240
| Ктр=10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 220 | 0.30556
| ЩС-2 ночное | 13688 | 13688 | 13689 | 13689 | 13690 | 13690 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 | 13692
| Ктр=10 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0.16667
| ЩС-1,6,7 дневное | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 25372 | 25374 | 25376 | 25377 | 25377 | 25378 | 25378 | 25379 | 25379 | 25380 | 25380 | 25381 | 25381 | 25382 | 25382 | 25383 | 25383
| Ктр=10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 130 | 0.27083
| ЩС-1,6,7 Ночное | 004208 | 004208 | 004209 | 004209 | 004210 | 004210 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004211 | 004212
| Ктр=10 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0.16667
| ЩС-3,8 дневное | 018908 | 018908 | 018908 | 018908 | 018908 | 018908 | 018908 | 018908 | 018908 | 018909 | 018909 | 018910 | 018910 | 018911 | 018911 | 018912 | 018912 | 018913 | 018913 | 018914 | 018914 | 018915 | 018915 | 018916 | 018916
| Ктр=10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0.33333
| ЩС-3,8 ночное | 007376 | 007377 | 007377 | 007378 | 007378 | 007379 | 007379 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380 | 007380
| Ктр=10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.16667
| ЗАО "Аэросервис" |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 550 | 0.38194
И.П. Корниенко | Бар 2 этаж | 618503 | 618510 | 618518 | 618528 | 618538 | 618544 | 618551 | 618559 | 618569 | 618577 | 618585 | 618592 | 618600 | 618611 | 618618 | 618627 | 618636 | 618646 | 618655 | 618662 | 618669 | 618678 | 618686 | 618694 | 618703
| Ктр=1 |  | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 200 | 0.75758
| Бар 1 этаж | 18982 | 18983 | 18984 | 18986 | 18987 | 18989 | 18991 | 18993 | 18995 | 18997 | 18999 | 19000 | 19001 | 19002 | 19003 | 19004 | 19005 | 19006 | 19009 | 19010 | 19011 | 19013 | 19014 | 19015 | 19016
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0.47222
Бар накопителя
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого: И.П. Корниенко |  | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 234 | 0.8125
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ИП Машков Автостоянка | Эл. счетчик в диспетчерской | 215818.6 | 215832 | 215842.2 | 215852.5 | 215864.6 | 215874 | 215885.4 | 215896 | 215905.6 | 215914.4 | 215925.1 | 215930.9 | 215935.6 | 215937.7 | 215940 | 215942.3 | 215951.6 | 215961.6 | 215970.3 | 215981.7 | 215994.2 | 216002 | 216013.1 | 216025 | 216034.1
| Ктр=1 |  | 13.4 | 10.2 | 10.3 | 12.1 | 9.4 | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 10.7 | 5.8 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 10 | 8.7 | 11.4 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 11.9 | 9.1 | 215.5 | 0.67009
| Эл. счетчик в гараже | 36328.4 | 36329.2 | 36330.1 | 36330.5 | 36330.8 | 36331.6 | 36332.1 | 36332.6 | 36333 | 36333.7 | 36334 | 36334.7 | 36335.3 | 36335.9 | 36336.5 | 36337.1 | 36337.6 | 36338.1 | 36339.6 | 36340.4 | 36343.3 | 36344.1 | 36345.7 | 36346.9 | 36347.9
| Ктр=1 |  | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 19.5 | 0.28017
| Итого ИП Машков (Автостоянка) |  | 14.2 | 11.1 | 10.7 | 12.4 | 10.2 | 11.9 | 11.1 | 10 | 9.5 | 11 | 6.5 | 5.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 12.2 | 15.4 | 8.6 | 12.7 | 13.1 | 10.1 | 235 | 0.63582
В/Ч 2397 | КТП В/ч 2397 |  | 273 | 277 | 274 | 273 | 285 | 282 | 287 | 279 | 294 | 300 | 291 | 279 | 282 | 280 | 286 | 293 | 306 | 291 | 299 | 285 | 284 | 291 | 287 | 291
Ф.Л. М.Ю. Солодилов | Ф.Л. М.Ю. Солодилов
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого сторонние |  |  | 469.3 | 497.3 | 487.7 | 499.4 | 502.5 | 505.9 | 508.2 | 546.4 | 618.3 | 631.7 | 606.1 | 573.6 | 586.8 | 551.6 | 592.9 | 571 | 587.3 | 554.9 | 519.8 | 542.7 | 506.8 | 521.2 | 510.6 | 537.1 | 13029.1 | 0.85939
Итого по п/ст 342 без сторонних |  |  | 592 | 590.75 | 627.1 | 605.6 | 638.15 | 622.1 | 604.3 | 558.05 | 584 | 624.5 | 643.7 | 536.9 | 492.2 | 491.05 | 520.85 | 644.35 | 597.9 | 579.35 | 573.15 | 534.4 | 571.6 | 560.65 | 557.4 | 553.45 | 13903.5 | 0.89906
Начальник сл. ЭСТОП В.С. Балянзин