## Диаграмма1
Начальник сл.ЭСТОП В.С. Балянзин

## Ведомость
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПО А/П МУРМАНСК за 15 июня 2011 года
|  | Нагрузка , время суток (часы) | [24 empty] | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Ф-3 Ктр=2000 | 13860468 | 13860811 | 13861125 | 13861425 | 13861726 | 13862061 | 13862404 | 13862683 | 13863016 | 13863398 | 13863844 | 13864250 | 13864717 | 13865101 | 13865530 | 13865904 | 13866254 | 13866642 | 13866980 | 13867265 | 13867575 | 13867851 | 13868170 | 13868459 | 13868800
| КТР=1 |  | 343 | 314 | 300 | 301 | 335 | 343 | 279 | 333 | 382 | 446 | 406 | 467 | 384 | 429 | 374 | 350 | 388 | 338 | 285 | 310 | 276 | 319 | 289 | 341 | 8332 | 0.7434
| ф-6 Ктр=2000 | 7780895 | 7781104 | 7781278 | 7781430 | 7781583 | 7781760 | 7781938 | 7782099 | 7782334 | 7782631 | 7782947 | 7783222 | 7783516 | 7783762 | 7784029 | 7784264 | 7784484 | 7784693 | 7784880 | 7785060 | 7785244 | 7785403 | 7785586 | 7785737 | 7785937
| КТР=1 |  | 209 | 174 | 152 | 153 | 177 | 178 | 161 | 235 | 297 | 316 | 275 | 294 | 246 | 267 | 235 | 220 | 209 | 187 | 180 | 184 | 159 | 183 | 151 | 200 | 5042 | 0.66482
| ф-15 Ктр=1000 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 805 | 0.71365
ИТОГО: 3,6,15 |  |  | 581 | 517 | 481 | 483 | 558 | 567 | 486 | 614 | 725 | 808 | 727 | 807 | 677 | 721 | 634 | 596 | 623 | 552 | 488 | 517 | 459 | 527 | 465 | 566 | 14179 | 0.73118
Мурманский центр ОВД филиала "аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |  |  | 96 | 90 | 85 | 82 | 82 | 88 | 97 | 111 | 125 | 121 | 120 | 121 | 115 | 114 | 110 | 108 | 97 | 91 | 87 | 86 | 86 | 82 | 84 | 86 | 2364 | 0.788
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Здание перронных бригад (дневное) | 21742 | 21742 | 21742 | 21742 | 21742 | 21742 | 21742 | 21742 | 21743 | 21744 | 21745 | 21746 | 21748 | 21753 | 21755 | 21757 | 21759 | 21760 | 21761 | 21762 | 21763 | 21764 | 21765 | 21766 | 21766
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0.2
ООО "Вертикаль-Т" | Здание перронных бригад (ночное) | 004416 | 004416 | 004417 | 004417 | 004417 | 004418 | 004418 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004419 | 004420
| Ктр=1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.16667
| Мачта М-4 дневное | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653 | 003653
| Ктр=40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мачта М-4 ночное | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204 | 004204
| Ктр=40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Учебно лабораторный корпус (дневное) | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004198 | 004199 | 004199 | 004200 | 004200 | 004201 | 004201 | 004202 | 004202 | 004202 | 004202 | 004202 | 004202 | 004202 | 004202 | 004202
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.16667
| Учебно лабораторный корпус (ночное) | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765 | 000765
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ООО "Вертикаль-Т" | Лаборатория ЭСТОП (дневное) | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041 | 002041
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лаборатория ЭСТОП (ночнон) | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074 | 000074
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Док КА-32 ЩС-1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.1 | 3741.4 | 3741.7 | 3741.9 | 3742.2 | 3742.3 | 3742.4 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5 | 3742.5
| КТР-40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.19444
| Док КА-32 ЩС-2 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.8 | 16092.9 | 16093.3 | 16093.6 | 16093.7 | 16093.8 | 16093.9 | 16094 | 16094 | 16094 | 16094 | 16094 | 16094 | 16094 | 16094 | 16094
| КТР-40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.125
Итого по ООО "Вертикаль-Т" |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 29 | 42 | 21 | 30 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | 0.21032
ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск" | Ввод 1 | 1052354 | 1052367 | 1052379 | 1052394 | 1052404 | 1052412 | 1052427 | 1052438 | 1052448 | 1052461 | 1052479 | 1052502 | 1052532 | 1052557 | 1052585 | 1052620 | 1052652 | 1052682 | 1052708 | 1052731 | 1052748 | 1052763 | 1052773 | 1052787 | 1052797
| Расход Ктр=1 |  | 13 | 12 | 15 | 10 | 8 | 15 | 11 | 10 | 13 | 18 | 23 | 30 | 25 | 28 | 35 | 32 | 30 | 26 | 23 | 17 | 15 | 10 | 14 | 10 | 443 | 0.52738
| Ввод 1 | 764007 | 764018 | 764025 | 764035 | 764041 | 764048 | 764056 | 764061 | 764068 | 764077 | 764085 | 764097 | 764116 | 764129 | 764144 | 764166 | 764186 | 764204 | 764218 | 764234 | 764244 | 764253 | 764258 | 764267 | 764274
| Расход Ктр=1 |  | 11 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 19 | 13 | 15 | 22 | 20 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 267 | 0.50568
| 2-ой водоподъем ввод-1 | 3498 | 3498 | 3498 | 3499 | 3499 | 3499 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3501 | 3501 | 3502 | 3502 | 3502 | 3503 | 3503 | 3503 | 3503 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3505 | 3505
| Ктр=20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 | 0.29167
| 2-ой водоподъем ввод-2 | 5585 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 5587 | 5587 | 5587 | 5587 | 5587 | 5587 | 5587 | 5587 | 5588 | 5588 | 5588 | 5588
| Ктр=20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.125
Итого: ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск" |  |  | 4 | 19 | 5 | 16 | 15 | 3 | 16 | 17 | 22 | 6 | 35 | 29 | 18 | 43 | 37 | 52 | 48 | 40 | 19 | 27 | 4 | 15 | 3 | 17 | 510 | 0.40865
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЗАО "Аэросервис" | ЩС-2 дневное | 20746 | 20746 | 20746 | 20746 | 20746 | 20746 | 20746 | 20746 | 20747 | 20749 | 20750 | 20752 | 20753 | 20755 | 20756 | 20757 | 20759 | 20760 | 20761 | 20762 | 20763 | 20764 | 20764 | 20765 | 20765
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.39583
| ЩС-2 ночное | 5907 | 5907 | 5908 | 5908 | 5909 | 5909 | 5910 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5912
| Ктр=1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20833
| ЩС-1,6,7 дневное | 11914 | 11914 | 11914 | 11914 | 11914 | 11914 | 11914 | 11914 | 11915 | 11916 | 11918 | 11919 | 11920 | 11922 | 11923 | 11924 | 11925 | 11927 | 11928 | 11929 | 11930 | 11930 | 11931 | 11931 | 11931
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.35417
| ЩС-1,6,7 Ночное | 3400 | 3401 | 3401 | 3402 | 3402 | 3403 | 3403 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3405
| Ктр=1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20833
| ЩС-3,8 дневное | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 8825 | 8826 | 8826 | 8827 | 8827 | 8828 | 8828 | 8829 | 8829 | 8830 | 8830 | 8831 | 8831 | 8832 | 8832 | 8833 | 8833
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.33333
| ЩС-3,8 ночное | 1562 | 1562 | 1563 | 1563 | 1564 | 1564 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1566
| Ктр=1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.16667
| ЗАО "Аэросервис" |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 58 | 0.48333
И.П. Корниенко | Бар 2 этаж | 363580 | 363590 | 363598 | 363607 | 363616 | 363623 | 363631 | 363642 | 363650 | 363658 | 363668 | 363675 | 363686 | 363693 | 363701 | 363711 | 363719 | 363727 | 363734 | 363743 | 363751 | 363761 | 363770 | 363781 | 363791
| Ктр=1 |  | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 211 | 0.79924
| Бар 1 этаж | 78375 | 78376 | 78377 | 78379 | 78381 | 78383 | 78385 | 78386 | 78388 | 78390 | 78392 | 78395 | 78396 | 78398 | 78399 | 78401 | 78403 | 78405 | 78407 | 78408 | 78410 | 78412 | 78414 | 78415 | 78417
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 0.58333
| Бар накопителя | 62915 | 62916 | 62917 | 62918 | 62918 | 62920 | 62922 | 62924 | 62925 | 62927 | 62929 | 62930 | 62932 | 62933 | 62934 | 62936 | 62938 | 62940 | 62942 | 62944 | 62944 | 62945 | 62946 | 62947 | 62948
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.6875
|  | Нагрузка , время суток (часы) 0: Нагрузка , время суток (часы) | Суточный расход эл.энергии | Коэффициент заполнения графика
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Итого: И.П. Корниенко |  | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 286 | 0.85119
ИП Машков Автостоянка | Эл. счетчик в диспетчерской | 88539 | 88540 | 88541 | 88542 | 88543 | 88544 | 88545 | 88546 | 88547 | 88549 | 88550 | 88551 | 88551 | 88553 | 88554 | 88556 | 88557 | 88559 | 88560 | 88561 | 88563 | 88564 | 88565 | 88567 | 88568
| Ктр=1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0.60417
| Эл. счетчик в гараже | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509 | 12509
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого ИП Машков (Автостоянка) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0.60417
В/Ч 2397 | КТП В/ч 2397 | 12309.8 | 12310 | 12310.2 | 12310.4 | 12310.6 | 12310.8 | 12311.1 | 12311.4 | 12311.8 | 12312.2 | 12312.6 | 12313 | 12313.4 | 12313.8 | 12314.2 | 12314.6 | 12315 | 12315.4 | 12315.8 | 12316.1 | 12316.4 | 12316.7 | 12316.9 | 12317.1 | 12317.3
| Ктр=120 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 900 | 0.78125
ООО "Торговый Пассаж" | Стоянка автомобилей (дневное) | 51265 | 51265 | 51265 | 51265 | 51265 | 51265 | 51265 | 51265 | 51266 | 51267 | 51268 | 51270 | 51271 | 51272 | 51273 | 51274 | 51275 | 51275 | 51277 | 51278 | 51279 | 51281 | 51282 | 51282 | 51283
| Ктр=1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0.375
| Стоянка автомобилей (дневное) | 39385 | 39386 | 39388 | 39390 | 39392 | 39393 | 39395 | 39396 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39397 | 39398
| Ктр=1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.27083
Итого ООО "Торговый Пассаж" |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0.64583
Итого сторонние |  |  | 139 | 149 | 130 | 138 | 136 | 144 | 168 | 193 | 215 | 231 | 250 | 257 | 220 | 249 | 225 | 255 | 212 | 196 | 160 | 165 | 145 | 137 | 129 | 147 | 4390 | 0.71174
Итого по п/ст 342 без сторонних |  |  | 442 | 368 | 351 | 345 | 422 | 423 | 318 | 421 | 510 | 577 | 477 | 550 | 457 | 472 | 409 | 341 | 411 | 356 | 328 | 352 | 314 | 390 | 336 | 419 | 9789 | 0.70689
Начальник сл. ЭСТОП В.С. Балянзин